	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：信宜市中医院血透室升级扩容装修项目

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	规费

	1
	信宜市中医院血透室升级扩容装修项目
	
	
	63268.46
	

	1.1
	装饰装修工程
	
	
	26307.83
	

	1.2
	安装工程
	
	
	36960.63
	

	合计
	
	
	63268.46
	

	注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。


	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：信宜市中医院血透室升级扩容装修项目

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	规费

	1
	装饰装修工程
	
	
	26307.83
	

	2
	安装工程
	
	
	36960.63
	

	合计
	
	
	63268.46
	

	注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	汇总内容
	金额：(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	拆除工程
	
	

	1.2
	新建工程
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	26307.83
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	29749.93
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：100mm/200mm厚砖墙
2.砌体材质：实心墙体
	m³
	79.75
	
	
	

	2
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：2.5m²以内
	m²
	44.16
	
	
	

	3
	011610002002
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：2.5m²-4m²以内
	m²
	63.14
	
	
	

	4
	011610002003
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：4m²以外
	m²
	29.92
	
	
	

	5
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除隔墙的骨架种类：铝合
金间墙
2.拆除隔墙的饰面种类：见图
纸
	m²
	9.57
	
	
	

	6
	011605001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：4cm水泥砂
浆找平层
2.饰面材料种类：块料瓷砖
	m²
	614.69
	
	
	

	7
	011606003001
	天棚面龙骨及
饰面拆除
	1.拆除的基层类型：轻钢龙骨
2.龙骨及饰面种类：铝扣板天
花
	m²
	395.54
	
	
	

	8
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种：拆除废料
2.运距：5km
	m³
	106.3445
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	9
	011210002001
	金属隔断
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙
2 . 隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm阻燃生态板
3.嵌缝、塞口材料品种：面贴防尘膜
	m²
	107.95
	
	
	

	10
	010606013001
	钢构件
	1.构件名称：304方管不锈钢架
不锈钢面管线带
2.钢材品种、规格：304不锈钢
方管40X404根
3.饰面钢材品种、规格：304 1.2mm厚不锈钢饰面板 2面
	m
	102.15
	
	
	

	11
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气砼砌块
2.墙体类型：200厚内墙
3.砂浆强度等级： M7.5水泥砂
浆
	m³
	7.54
	
	
	

	12
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:水泥砖
2.墙体类型：零星砌筑砌筑洗涤池
3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
	m³
	0.52
	
	
	

	13
	011204003001
	块料墙面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：3- 4厚 DTA,刷聚合物水泥砂浆一遍，5厚聚合物水泥砂浆防水层
3.面层材料品种、规格、颜色:高级釉面砖 5厚 200x400
	m²
	11.31
	
	
	

	14
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm
	m²
	11.31
	
	
	

	15
	011201004001
	立面砂浆找平层
	1.基层类型：封门窗洞及新砌
墙体
2.找平层砂浆厚度、配合比：1
5mm厚M15水泥砂浆
	m²
	75.4
	
	
	

	16
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆
2.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料
3.涂膜厚度、遍数：3厚
	m²
	595.9
	
	
	

	17
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖
	m²
	88.3
	
	
	

	18
	011101005001
	自流坪楼地面
	1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚M15水泥砂浆
2.界面剂材料种类：吸收性界面处理剂
3.面漆材料种类、厚度：3厚水泥自流平
	m²
	507.6
	
	
	

	19
	011103004001
	塑料卷材楼地面
	1.粘结层厚度、材料种类：基层面涂PVC卷材粘合剂
2.面层材料品种、规格、颜色:2厚防碘酒医用地板胶"
	m²
	507.6
	
	
	

	20
	011105004001
	塑料卷材踢脚线
	1.踢脚线高度：120mm
2.粘结层厚度、材料种类：基层面涂PVC卷材粘合剂
3.面层材料品种、规格、颜色:2厚防碘医用地胶踢脚
	m²
	35.44
	
	
	

	21
	011207001001
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及地槽铝固定
2.面层材料品种、规格、颜色:50厚洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	1109.21
	
	
	

	22
	011208001001
	柱面装饰
	1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及
地槽铝固定
2.面层材料品种、规格、颜色:50厚洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	296.42
	
	
	

	23
	011210006001
	墙体隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及地槽铝固定
2.隔板材料品种、规格、颜色:100mm厚洁净玻镁双面银灰企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	23.66
	
	
	

	24
	011502006001
	铝塑装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R50外圆角铝型材封条(洁净铝合金)
	m
	805.8
	
	
	

	25
	011502001001
	金属装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽铝合金槽包边(装饰封条)
	m
	454.4
	
	
	

	26
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8X80拉爆螺栓M8下接钢筋吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60X27X1.2厚，双向中距≤1200,轻钢次龙骨为26X40X1厚，间距600
3.面层材料品种、规格：600X600X1.0厚天花扣板
4.压条材料种类、规格：特制收边条
5.嵌缝材料种类：缝填中性瓷白色玻璃胶
	m²
	611.31
	
	
	

	27
	011302001002
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8X80拉爆螺栓M8下接钢筋吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60X27X1.2厚，双向中距≤600,轻钢次龙骨为26X40X1厚，间距300
3.面层材料品种、规格：300X300X1.0厚天花扣板
4.压条材料种类、规格：特制收边条
5.嵌缝材料种类：缝填中性瓷白色玻璃胶
	m²
	3.92
	
	
	

	28
	010808004001
	金属门窗套
	1.窗代号及洞口尺寸：外墙窗内窗框包边
2.面层材料品种、规格：304不锈钢板1.2厚
	m²
	65.76
	
	
	

	29
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金平开门
2.门框、扇材质：1.4mm铝合金
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	9.8
	
	
	

	30
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：洁净玻美夹芯企口彩钢板气密单开门
2.门框、扇材质：带观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/
覆膜钢板制作，铝合金封边。
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	43.86
	
	
	

	31
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：洁净玻美夹芯企口彩钢板气密双开门
2.门框、扇材质：带观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用
铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	8.58
	
	
	

	32
	010802003001
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：乙级(
单扇)防火门
2.其他：安装闭门器
	m²
	6.6
	
	
	

	33
	010802003003
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：乙级(
双扇)防火门
2.其他：安装闭门器、顺位器
	m²
	16.98
	
	
	

	34
	010802003002
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：丙级(单扇)防火门
2.其他：安装闭门器
	m²
	3.2
	
	
	

	35
	010807001001
	金属(塑钢、
断桥)窗
	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗
2.框、扇材质：1.4mm厚铝合金
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃8mm
	m²
	8
	
	
	

	36
	010810003001
	饰面夹板、塑
料窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：18mm胶
合夹板、3mm铝塑板
	m
	90.06
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	37
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位：墙柱面活动脚手架
	m²
	1682.97
	2.18
	3668.87
	

	38
	粤011701012002
	活动脚手架
	1.搭设部位：天棚活动脚手架
	m²
	615.23
	5.24
	3223.81
	

	39
	粤011703002001
	单独装饰装修工程垂直运输
	1.装饰高度、层数：20m以上40m以内
2.装饰内容：多层建筑物垂直运输
	项
	1
	20876.24
	20876.24
	

	40
	011707007001
	已完工程及设备保护
	1.保护部位：楼梯间电梯间非装修部分
2.保护材料：毛坯布
	m²
	195
	
	
	

	合计
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后、金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	13
	19415.15
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%;省级文明工地为1.2%

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3(0.8≤δ<1  式中：δ=合同工期/定额工期)

	5
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按经批准的专项施工组织方案计算

	合  计
	
	
	
	

	编制人(造价人员):                                       复核人(造价工程师):


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	29749.93
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合 计
	
	
	一

	注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


	暂列金额明细表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	29749.93
	

	合   计
	29749.93
	一

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项自
	
	9
	

	合    计
	

	编制人(造价人员):                                            复核人(造价工程师):


	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	(适用于造价信息差额调整法)

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价(元)
	投标单价
	发承包人确认单价(元)
	备注

	1
	人工费
	元
	146460.1234
	
	
	
	
	

	2
	不锈钢型钢 综合
	t
	1.7091
	
	
	
	
	

	3
	热轧圆盘条φ10以内
	t
	0.1721
	
	
	
	
	

	4
	角钢 综合
	kg
	1.568
	
	
	
	
	

	5
	铝合金窗轨 L=1000
	套
	100.8672
	
	
	
	
	

	6
	低碳钢焊条 综合
	kg
	7.875
	
	
	
	
	

	7
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	12.051
	
	
	
	
	

	8
	白色硅酸盐水泥32.5
	t
	0.0099
	
	
	
	
	

	9
	细砂
	m³
	0.0351
	
	
	
	
	

	10
	水泥砖240×115×53
	千块
	
	
	
	
	
	

	11
	蒸压加气混凝土砌块600×200×200
	千块
	0.2986
	
	
	
	
	

	12
	松杂板枋材
	m³
	0.0136
	
	
	
	
	

	13
	胶合板9mm
	m²
	97.3248
	
	
	
	
	

	14
	铝塑板3mm
	m²
	33.5924
	
	
	
	
	

	15
	胶合板18mm
	m²
	33.5924
	
	
	
	
	

	16
	钢化玻璃8mm
	m²
	8
	
	
	
	
	

	17
	钢化玻璃5mm
	m²
	9.8
	
	
	
	
	

	18
	防滑地砖600×600
	m²
	90.5075
	
	
	
	
	

	19
	防碘酒医用地板胶2.0mm
	m²
	37.212
	
	
	
	
	

	20
	防碘酒医用地板胶2.0mm
	m²
	558.36
	
	
	
	
	

	21
	阻燃生态板12
	m²
	226.695
	
	
	
	
	

	22
	天花扣板300X300X1.0厚
	m²
	3.9984
	
	
	
	
	

	23
	天花扣板600X600X1.0厚
	m²
	629.6493
	
	
	
	
	

	24
	不锈钢板1.2mm
	m²
	64.9674
	
	
	
	
	

	25
	304不锈钢板1.2mm厚
	m²
	75.624
	
	
	
	
	

	26
	洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板 50mm厚
	m²
	1489.9678
	
	
	
	
	

	27
	铝合金槽包边(装饰封条)
	m
	463.488
	
	
	
	
	

	28
	铝合金收边条(天棚收边条)
	m
	66.537
	
	
	
	
	

	29
	铝型材封条(洁净铝合金)R50外圆角
	m
	846.09
	
	
	
	
	

	30
	水泥自流平混合料
	kg
	2131.92
	
	
	
	
	

	31
	聚氨酯防水涂料 双组份 I型
	kg
	26.4948
	
	
	
	
	

	32
	酚醛红丹防锈漆
	kg
	0.1711
	
	
	
	
	

	33
	水
	m³
	17.5737
	
	
	
	
	

	34
	聚合物水泥防水浆料
	kg
	3932.94
	
	
	
	
	

	35
	铝合金四扇推拉窗90系列1.4mm厚
	m²
	8
	
	
	
	
	

	36
	洁净玻美夹芯企口彩钢板气密单开门 100厚 带钢化玻璃5mm观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
	m²
	43.86
	
	
	
	
	

	37
	洁净玻美夹芯企口彩钢板气密双开门 100厚 带钢化玻璃5mm观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
	m²
	8.58
	
	
	
	
	

	38
	钢质防火门 单扇(乙级)
	m²
	6.6
	
	
	
	
	

	39
	钢质防火门 单扇(丙级)
	m²
	3.2
	
	
	
	
	

	40
	钢质防火门 双扇(乙级)
	m²
	16.98
	
	
	
	
	

	41
	铝合金平开门46系列 1.4mm
	m²
	9.8
	
	
	
	
	

	42
	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5
	m³
	
	
	
	
	
	

	43
	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15
	m³
	
	
	
	
	
	

	44
	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15
	m³
	
	
	
	
	
	

	45
	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20
	m³
	
	
	
	
	
	

	46
	预拌水泥砂浆1:2
	m³
	1.8448
	
	
	
	
	

	47
	预拌水泥砂浆1:3
	m³
	24.0744
	
	
	
	
	

	48
	预拌水泥石灰砂浆M5.0
	m³
	0.1097
	
	
	
	
	

	49
	预拌水泥石灰砂浆M7.5
	m³
	0.5889
	
	
	
	
	

	50
	预拌水泥石灰砂浆1:1:6
	m³
	1.4481
	
	
	
	
	

	51
	机上人工
	工日
	46.0726
	
	
	
	
	

	52
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	203.3026
	
	
	
	
	

	53
	电(机械用)
	kW ·h
	1909.2314
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：安装工程

	序号
	汇总内容
	金额：(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	电气部分
	
	

	1.2
	自动报警部分
	
	

	1.3
	弱电部分
	
	

	1.4
	给排水部分
	
	

	1.5
	消防水部分
	
	

	1.6
	拆除部分
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	36960.63
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	15677.88
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目编码
	  项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称：AP7-TX 7层透析设备配电箱
2.规格：Pn=150.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	2
	030404017002
	配电箱
	1.名称：AP7配电箱
2.规格：Pn=106.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	3
	030404017003
	配电箱
	1.名称：AP7-KT1空调配电箱
2.规格：Pn=22.80 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	4
	030404017004
	配电箱
	1.名称：AP7-KT2空调配电箱
2.规格：Pn=18.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	5
	030404017005
	配电箱
	1.名称：AL7-1配电箱
2.规格：Pn=5.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	6
	030404017006
	配电箱
	1.名称：AL7-2配电箱
2.规格：Pn=4.7 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	7
	030404017007
	配电箱
	1.名称：AL7-3配电箱
2.规格：Pn=6.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	8
	030404017008
	配电箱
	1.名称：AL7-4配电箱
2.规格：Pn=28 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	9
	030404017009
	配电箱
	1.名称：AL7-5配电箱
2.规格：Pn=6.5 KW(箱内元件
详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	10
	030404017010
	配电箱
	1.名称：AL7-6配电箱
2.规格：Pn=9.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	11
	030404017011
	配电箱
	1.名称：AL7-7配电箱
2.规格：Pn=5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	12
	030404017012
	配电箱
	1.名称： AP7-TX1、AP7-TX2、
AP7-TX5、AP7-TX6配电箱
2.规格：Pn=20 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	4
	
	
	

	13
	030404017013
	配电箱
	1.名称：AP7-TX3配电箱
2.规格：Pn=22.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	14
	030404017014
	配电箱
	1.名称：AP7-TX4配电箱
2.规格：Pn=25 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	15
	030412004001
	装饰灯
	1.名称： LED灯盘
2.型号：58W
3.规格：600*600
4.安装形式：扣板式
	套
	164
	
	
	

	16
	030412004002
	装饰灯
	1.名称： LED灯盘
2.型号：10W
3.规格：300*300
4.安装形式：扣板式
	套
	4
	
	
	

	17
	030404033001
	风扇
	1.名称：排气扇
2.规格：10寸
	台
	5
	
	
	

	18
	030412004005
	装饰灯
	1.名称：多信息复合标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：4W(36V)
4.安装形式：底距地2.3m吊装
	套
	2
	
	
	

	19
	030412002001
	工厂灯
	1.名称：消防应急照明灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：7W
4.安装形式：底距地2.3m壁装
	套
	24
	
	
	

	20
	030412004003
	装饰灯
	1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：门框上方0.2m壁装
	套
	7
	
	
	

	21
	030412004004
	装饰灯
	1.名称：方向标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：底距地0.5m壁挂
	套
	14
	
	
	

	22
	030412004006
	装饰灯
	1.名称：方向标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：底距地2.5m吊装
	套
	2
	
	
	

	23
	030404034001
	照明开关
	1.名称： 一位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	6
	
	
	

	24
	030404034002
	照明开关
	1.名称：二位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	2
	
	
	

	25
	030404034003
	照明开关
	1.名称：三位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	8
	
	
	

	26
	030404034004
	照明开关
	1.名称：四位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	1
	
	
	

	27
	030404035001
	插座
	1.名称：带保护接点暗装插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	112
	
	
	

	28
	030404035002
	插座
	1.名称：空调插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	30
	
	
	

	29
	030404035003
	插座
	1.名称：空气消毒机插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	9
	
	
	

	30
	030404035004
	插座
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	104
	
	
	

	31
	030404035005
	插座
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	32
	030404035006
	插座
	1.名称：透析机五孔安全型插座
2.规格：20A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	33
	030404035007
	插座
	1.名称：氧气口
2.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	34
	030411006002
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	223
	
	
	

	35
	030411006001
	接线盒
	1.名称：开关(插座)盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	395
	
	
	

	36
	030411003001
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：300*150*1.5
3.材质：钢制
	m
	28.69
	
	
	

	37
	030411003002
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：300*100*1.5
3.材质：钢制
	m
	20.72
	
	
	

	38
	030411003003
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：200*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	13.39
	
	
	

	39
	030411003004
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：100*50*0.8
3.材质：钢制
	m
	19.24
	
	
	

	40
	030411002001
	线槽
	1.名称：PVC难燃电线槽
2.材质：塑料
3.规格：60*22
	m
	101.41
	
	
	

	41
	030413001001
	铁构件
	1.名称：桥架支吊架
2.材质：镀锌角钢L40*40*4
3.规格：综合、
4.刷油：调和漆2遍
	kg
	119.25
	
	
	

	42
	030411001001
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗配
	m
	191.96
	
	
	

	43
	030411001002
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG32
3.配置形式：暗配
	m
	22.77
	
	
	

	44
	030411001003
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG15
3.配置形式：暗配
	m
	477.81
	
	
	

	45
	030411001004
	配管
	1.材质：PVC难燃电线管
2.规格：PC50
3.配置形式：暗配
	m
	7.4
	
	
	

	46
	030411001005
	配管
	1.材质：PVC难燃电线管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
	m
	581.96
	
	
	

	47
	030413002001
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	301.96
	
	
	

	48
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm²
	m
	73.99
	
	
	

	49
	030408001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-5*16mm²
	m
	111.07
	
	
	

	50
	030408001003
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-5*10mm²
	m
	116.07
	
	
	

	51
	030408001004
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-3*16mm²
	m
	61.76
	
	
	

	52
	030408001005
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-3*10mm²
	m
	153.98
	
	
	

	53
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：35mm²以下
	个
	4
	
	
	

	54
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：16/10mm²以下
	个
	26
	
	
	

	55
	030411004001
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYJS-2X2.5
	m
	196.76
	
	
	

	56
	030411004002
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZB-BYJ-4mm²
	m
	1878.82
	
	
	

	57
	030411004003
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：WDZB-BYJ-4mm²
	m
	1477.8
	
	
	

	58
	030411004004
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZB-BYJ-2.5mm²
	m
	1546.57
	
	
	

	59
	031002001001
	抗震支架
	1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：QJ-300-T
	kg
	69.63
	
	
	

	60
	031002001002
	抗震支架
	1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：QJ-200-T
	kg
	33.73
	
	
	

	
	
	自动报警部分
	
	
	
	
	
	

	61
	030904008001
	模块(模块箱)
	1.名称：消防接线端子模块箱
	台
	1
	
	
	

	62
	030904008004
	模块(模块箱)
	1.名称：总线隔离模块
2.输出形式：总线制
	台
	6
	
	
	

	63
	030904003001
	按钮
	1.名称：编码型消火栓报警按钮
	个
	2
	
	
	

	64
	030904006001
	消防报警电话
插孔(电话)
	1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮
	个
	10
	
	
	

	65
	030904005001
	声光报警器安装
	1.名称：编址型声光警报器
	个
	10
	
	
	

	66
	030904001001
	点型探测器
	1.名称：光电感烟探测器
	个
	49
	
	
	

	67
	030904007001
	消防广播(扬声器)
	1.名称：消防广播扬声器
2.功率：3W
3.安装方式：吸顶式
	个
	13
	
	
	

	68
	030904008002
	模块(模块箱)
	1.名称：单输出模块
	台
	2
	
	
	

	69
	030905001001
	自动报警系统
调试
	1.名称：自动报警系统调试
2.点数：128点以下
	系统
	1
	
	
	

	70
	030411006003
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	93
	
	
	

	71
	030411001006
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	139.09
	
	
	

	72
	030411001007
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	446.95
	
	
	

	73
	030413002002
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	21.95
	
	
	

	74
	030411004005
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYS-2X2.5
	m
	356.12
	
	
	

	75
	030411004007
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYS-2X1.5
	m
	264.97
	
	
	

	76
	030411004006
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：NH-BYJ-2.5mm²
	m
	286.39
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	77
	030502001001
	机柜、机架
	1.名称：弱电机柜
	台
	1
	
	
	

	78
	030502010001
	配线架
	1.名称：配线架
2.规格：48口
	个
	1
	
	
	

	79
	030501012001
	交换机
	1.名称：48口交换机
	台
	2
	
	
	

	80
	030501012002
	交换机
	1.名称：POE24口交换机
	台
	1
	
	
	

	81
	030507008001
	彩色固定半球
摄像机
	1.名称：彩色固定半球摄像机
2.安装方式：室内吸顶安装
	台
	15
	
	
	

	82
	030507017001
	安全防范分系统调试
	1.名称：安全防范分系统调试
2.类别：电视监控系统
	台
	15
	
	
	

	83
	030502012001
	外网无线AP点
	1.名称：无线WiFi接收器
2.安装方式：吸顶/天花内安装
	个
	12
	
	
	

	84
	030502012002
	信息插座
	1.名称：TD外网插座信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	28
	
	
	

	85
	030502012003
	信息插座
	1.名称：TO内网插座信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	16
	
	
	

	86
	030502004001
	电视、电话插座
	1.名称：TP电话信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	5
	
	
	

	87
	030411006004
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	79
	
	
	

	88
	030411006005
	接线盒
	1.名称：开关(插座)盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	50
	
	
	

	89
	030502019001
	双绞线缆测试
	1.测试类别：双绞线缆测试
	链路
	49
	
	
	

	90
	030411003005
	桥架
	1.名称：弱电桥架
2.规格：200*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	35.52
	
	
	

	91
	030411003006
	桥架
	1.名称：弱电桥架
2.规格：100*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	22.93
	
	
	

	92
	030411002002
	线槽
	1.名称：PVC难燃电线槽
2.材质：塑料
3.规格：50*25
	m
	10.64
	
	
	

	93
	030413001002
	铁构件
	1.名称：桥架支吊架
2.材质：镀锌角钢L40*40*4
3.规格：综合
	kg
	84.87
	
	
	

	94
	031002001006
	抗震支架
	1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：JGQJ-200-T
	kg
	40.82
	
	
	

	95
	030411001008
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	42.47
	
	
	

	96
	030411001009
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	307.44
	
	
	

	97
	030411001010
	配管
	1.材质： PVC难燃电线管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
	m
	91.95
	
	
	

	98
	030413002003
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	45.6
	
	
	

	99
	030502007001
	光缆
	1.名称：6芯多模光纤
2.敷设方式：槽内敷设
	m
	43.2
	
	
	

	100
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称：网络线缆
2.规格：CAT6
3.敷设方式：管内穿线
	m
	529.99
	
	
	

	101
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称：网络线缆
2.规格：CAT6
3.敷设方式：线槽配线
	m
	3022.63
	
	
	

	102
	030411004008
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：RYS-3X1.0
	m
	43.53
	
	
	

	103
	030411004009
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：RYS-3X1.0
	m
	391.39
	
	
	

	104
	030411004010
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：ZR-RYS-3X1.0
	m
	94.24
	
	
	

	105
	030411004011
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：ZR-RYS-3X1.0
	m
	152.33
	
	
	

	
	
	给排水部分
	
	
	
	
	
	

	106
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质、规格：PPR冷水管(PN=1.0MPa)DE25
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)20
	m
	144
	
	
	

	107
	031001006005
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质、规格：PPR冷水管(PN=1.0MPa) DE32
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 25
	m
	4.24
	
	
	

	108
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：排水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75
4.连接形式：粘接
	m
	105.78
	
	
	

	109
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：排水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN100
4.连接形式：粘接
	m
	7.7
	
	
	

	110
	031004006001
	大便器
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：蹲式大便器
3、附件名称、数量：1个瓷制大便器用存水弯，1个角型阀(带铜活)DN15,配瓷蹲式大便器水箱配件，1条金属软管 DN15, 1个螺纹管件DN15
	组
	2
	
	
	

	111
	031004003001
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆
3、附件名称、数量：1个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活) DN15,1条金属软管DN15,1个螺纹管件DN15
	组
	12
	
	
	

	112
	031004003002
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆(带搓板)
3、附件名称、数量：1个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活)DN15,1条金属软管DN15,1个螺纹管件DN15
	组
	1
	
	
	

	113
	031004003003
	洗脸盆
	1、材质：脚踏式304不锈钢消毒洗手池
2、规格、类型：1.5m*0.45m*.1m高
3、附件名称、数量：2个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活)DN15,1条金属软管DN15,个螺纹管件DN15,1个脚踏式开关阀门，1套洗脸盆排水附件
	组
	2
	
	
	

	114
	031003001002
	螺纹阀门
	1.类型：截止阀
2.规格、压力等级： DN25
	个
	1
	
	
	

	115
	031003001003
	螺纹阀门
	1.类型：截止阀
2.规格、压力等级： DN20
	个
	2
	
	
	

	116
	031004014001
	给、排水附(
配)件
	1.材质：地面扫除口
2.型号、规格： DN75
	个
	3
	
	
	

	117
	031004014002
	给、排水附(
配)件
	1.材质：水龙头
2.型号、规格： DN20
	个
	6
	
	
	

	
	
	消防水部分
	
	
	
	
	
	

	118
	030901001001
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 2 5
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：醇酸
磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	223.09
	
	
	

	119
	030901001002
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	135.23
	
	
	

	120
	030901001003
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	56.7
	
	
	

	121
	030901001004
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 5 0
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	30.78
	
	
	

	122
	030901002001
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 6 5
3.连接形式：沟槽式连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	26.88
	
	
	

	123
	030901001005
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 8 0
3.连接形式：沟槽式连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	28.7
	
	
	

	124
	030901002002
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢 管 D N 1 0 0
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	10.4
	
	
	

	125
	030901002004
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	32.46
	
	
	

	126
	030901002005
	消火栓钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热镀锌钢管DN65
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	1.32
	
	
	

	127
	031002001007
	支架制作安装
	1.名称：管道支架
2.管架形式：管道支架制作安装
3.刷油、防腐设计要求：除锈后，刷防锈漆两道、调和漆两道
	kg
	685.83
	
	
	

	128
	030901002006
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN65
3.连接形式：沟槽连接
	个
	6
	
	
	

	129
	030901002008
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN80
3.连接形式：沟槽连接
	个
	7
	
	
	

	130
	030901002009
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格： DN100
3.连接形式：沟槽连接
	个
	2
	
	
	

	131
	030901002007
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽连接
	个
	8
	
	
	

	132
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称：直立式喷头
2.材质、型号、规格：ZSTP15/68℃ K=80
3.连接形式：无吊顶、上喷头
	个
	156
	
	
	

	133
	030901003002
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称：直立式喷头
2.材质、型号、规格： ZSTP15/
68℃ K=80
3.连接形式：有吊顶、下喷头
	个
	156
	
	
	

	134
	030901006001
	水流指示器
	1.名称：水流指示器
2.规格、型号： DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	
	
	

	135
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.类型：信号阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	
	
	

	136
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25
	组
	1
	
	
	

	137
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称：室内消火栓
2.附件材质、规格： DN65口径消火栓1个，φ19水枪1支，25m长衬胶水带1卷， DN25口径25m长消防软管卷盘1卷
	套
	2
	
	
	

	138
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：水灭火控制装置
调试消火栓灭火系统
	点
	2
	
	
	

	139
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：自动喷水灭火系统
	点
	1
	
	
	

	140
	031002001008
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN65-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	21.76
	
	
	

	141
	031002001011
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN80-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	21.76
	
	
	

	142
	031002001009
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN100-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	10.88
	
	
	

	143
	031002001010
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN150-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	32.64
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	144
	011612001001
	管道拆除
	1.名称：拆除配管
2.规格型号： DN20
	m
	107.6
	
	
	

	145
	011612001002
	管道拆除
	1.名称：拆除配管
2.规格型号： DN16
	m
	340.7
	
	
	

	146
	011612001003
	管道拆除
	1.名称：拆除配线
2.规格型号： WDZB-BYJ-2.5
	m
	107.6
	
	
	

	147
	011612001004
	管道拆除
	1.名称：拆除配线
2.规格型号： WDZB-BYJ-4
	m
	1029.83
	
	
	

	148
	011612001005
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN100
	m
	22
	
	
	

	149
	011612001006
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN75
	m
	16.5
	
	
	

	150
	011612001007
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN25
	m
	22
	
	
	

	151
	011612001008
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN20
	m
	16.5
	
	
	

	152
	011612002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类：拆除蹲厕
	个
	11
	
	
	

	153
	011612002002
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类：拆除洗手盆
	个
	11
	
	
	

	154
	011613001001
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除单管荧光灯
	套
	33
	
	
	

	155
	011613001002
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除防水防尘灯
	套
	11
	
	
	

	156
	011613001003
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除平板灯600*600
	套
	59
	
	
	

	157
	011613001004
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除吊风扇
	套
	29
	
	
	

	158
	011613001005
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除空调
	套
	8
	
	
	

	159
	011613001006
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除开关、插座
	套
	44
	
	
	

	160
	011613001007
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除吊风扇开关
	套
	13
	
	
	

	161
	011613001008
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除开关插座盒、接线盒
	套
	197
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	162
	031302007001
	高层施工增加
	1.类别：高层建筑增加费(高度20m以上30m以下)
	项
	1
	
	
	

	163
	031301017001
	脚手架搭拆费
	1.类别：脚手架搭拆
	项
	1
	
	
	

	合    计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	36960.63
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344(0.8≤δ<1式中：δ=合同工期/定额工期)

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具之和为计算基础；市级文明工地1.00%;省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合计
	
	
	
	

	编制人(造价人员):              复核人(造价工程师):


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	15677.88
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合 计
	
	
	一

	注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


	暂列金额明细表

	工程名称：安装工程

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	15677.88
	

	合    计
	15677.88
	一

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	编制人(造价人员):                                             复核人(造价工程师):


	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	(适用于造价信息差额调整法)

	工程名称：安装工程         

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价(元)
	投标单价
	发承包人确认单价(元)
	备注

	1
	综合工日
	工日
	47.3956
	
	
	
	
	

	2
	人工费
	元
	93256.3285
	
	
	
	
	

	3
	镀锌扁钢综合
	kg
	0.63
	
	
	
	
	

	4
	钢板8~15
	kg
	0.4751
	
	
	
	
	

	5
	钢板12~20
	kg
	29.9389
	
	
	
	
	

	6
	低碳钢焊条综合
	kg
	10.018
	
	
	
	
	

	7
	低碳钢焊条结422 φ3.2
	kg
	50.6217
	
	
	
	
	

	8
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	0.7392
	
	
	
	
	

	9
	中砂
	m³
	2.5872
	
	
	
	
	

	10
	烧结粉煤灰砖240×115×53
	千块
	0.032
	
	
	
	
	

	11
	胶合板2440×1220×3
	m²
	1.8
	
	
	
	
	

	12
	醇酸清漆
	kg
	5.289
	
	
	
	
	

	13
	酚醛调和漆
	kg
	1.038
	
	
	
	
	

	14
	调和漆
	kg
	0.045
	
	
	
	
	

	15
	防锈漆
	kg
	0.027
	
	
	
	
	

	16
	防锈漆C53-1
	kg
	1.047
	
	
	
	
	

	17
	酚醛防锈漆各种颜色
	kg
	
	
	
	
	
	

	18
	钢结构厚型防火涂料
	kg
	4.24
	
	
	
	
	

	19
	汽油综合
	kg
	39.5392
	
	
	
	
	

	20
	焊接钢管DN20
	kg
	0.2079
	
	
	
	
	

	21
	镀锌钢管DN15
	m
	0.3
	
	
	
	
	

	22
	螺纹阀门DN20
	个
	0.0593
	
	
	
	
	

	23
	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm²
	m
	343.2382
	
	
	
	
	

	24
	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm²
	m
	35.7547
	
	
	
	
	

	25
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm²
	m
	21.887
	
	
	
	
	

	26
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm²
	m
	42.8541
	
	
	
	
	

	27
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm²
	m
	183.572
	
	
	
	
	

	28
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm²
	m
	25.856
	
	
	
	
	

	29
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm²
	m
	13.732
	
	
	
	
	

	30
	水
	m³
	41.6975
	
	
	
	
	

	31
	角钢L40*40*4
	kg
	
	
	
	
	
	

	32
	角钢L40*40*4
	kg
	89.25
	
	
	
	
	

	33
	水龙头DN20
	个
	6.06
	
	
	
	
	

	34
	水龙头DN15
	个
	13.13
	
	
	
	
	

	35
	存水弯DN100
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	36
	地面扫除口DN75
	个
	3.03
	
	
	
	
	

	37
	脚踏式开关阀门
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	38
	角型阀(带铜活)DN15
	个
	15.15
	
	
	
	
	

	39
	角型阀(带铜活)DN15
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	40
	瓷蹲式大便器水箱配件DN15
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	41
	水龙头DN20
	套
	4.02
	
	
	
	
	

	42
	醇酸磁漆
	kg
	20.416
	
	
	
	
	

	43
	醇酸调和漆
	kg
	12.075
	
	
	
	
	

	44
	醇酸防锈漆
	kg
	
	
	
	
	
	

	45
	红丹防锈漆
	kg
	
	
	
	
	
	

	46
	热镀锌钢管DN150
	m
	32.825
	
	
	
	
	

	47
	热镀锌钢管DN100
	m
	10.556
	
	
	
	
	

	48
	热镀锌钢管DN65
	m
	28.623
	
	
	
	
	

	49
	热镀锌钢管DN80
	m
	29.1305
	
	
	
	
	

	50
	镀锌钢管SC20
	m
	197.76
	
	
	
	
	

	51
	热镀锌钢管DN50
	m
	30.954
	
	
	
	
	

	52
	热镀锌钢管DN25
	m
	224.2155
	
	
	
	
	

	53
	热镀锌钢管DN32
	m
	135.876
	
	
	
	
	

	54
	热镀锌钢管DN40
	m
	56.9835
	
	
	
	
	

	55
	金属软管DN15
	条
	15.15
	
	
	
	
	

	56
	金属软管DN15
	条
	4.04
	
	
	
	
	

	57
	PP-R给水管材DE25
	m
	146.304
	
	
	
	
	

	58
	PP-R给水管材DE32
	m
	4.2672
	
	
	
	
	

	59
	PP-R给水管材DE40
	m
	
	
	
	
	
	

	60
	UPVC塑料排水管DN75
	m
	103.684
	
	
	
	
	

	61
	UPVC塑料排水管DN100
	m
	7.315
	
	
	
	
	

	62
	螺纹管件DN15
	个
	15.15
	
	
	
	
	

	63
	螺纹管件DN15
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	64
	室内镀锌钢管管件DN50
	个
	24.8864
	
	
	
	
	

	65
	室内镀锌钢管管件DN25
	个
	131.629
	
	
	
	
	

	66
	室内镀锌钢管管件DN32
	个
	92.8824
	
	
	
	
	

	67
	室内镀锌钢管管件DN40
	个
	48.8187
	
	
	
	
	

	68
	卡箍连接件(含胶圈)DN100
	套
	4
	
	
	
	
	

	69
	卡箍连接件(含胶圈)DN150
	套
	12
	
	
	
	
	

	70
	卡箍连接件(含胶圈)DN65
	套
	19.1667
	
	
	
	
	

	71
	卡箍连接件(含胶圈)DN80
	套
	16
	
	
	
	
	

	72
	室内镀锌钢管管件DN150
	套
	8.04
	
	
	
	
	

	73
	室内镀锌钢管管件DN65
	套
	6.03
	
	
	
	
	

	74
	室内镀锌钢管管件DN80
	套
	7.035
	
	
	
	
	

	75
	室内塑料排水管件DN75
	个
	93.633
	
	
	
	
	

	76
	室内塑料排水管件DN100
	个
	8.9012
	
	
	
	
	

	77
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE25
	个
	176.4
	
	
	
	
	

	78
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE32
	个
	4.5402
	
	
	
	
	

	79
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE40
	个
	
	
	
	
	
	

	80
	桥架侧向抗震支架QJ-300-T
	套
	5
	
	
	
	
	

	81
	桥架侧向抗震支架QJ-200-T
	套
	4
	
	
	
	
	

	82
	室内镀锌钢管管件DN100
	个
	1
	
	
	
	
	

	83
	截止阀DN25
	个
	1.01
	
	
	
	
	

	84
	截止阀DN20
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	85
	信号阀DN150
	个
	1
	
	
	
	
	

	86
	试水阀DN25
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	87
	截止阀DN25
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	88
	钢板平焊法兰DN150
	副
	2
	
	
	
	
	

	89
	洗手盆陶瓷
	套
	12.12
	
	
	
	
	

	90
	洗手盆(带搓板)陶瓷
	套
	1.01
	
	
	
	
	

	91
	脚踏式304不锈钢消毒洗手池1.5m*0.45m*1.1m高
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	92
	洗脸盆排水附件
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	93
	瓷蹲式大便器
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	94
	冲洗器DN32
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	95
	室内消火栓DN65口径消火栓1个，φ19水枪1支，25m长衬胶水带1卷， DN25口径25m长消防软管卷盘1卷
	套
	2
	
	
	
	
	

	96
	水流指示器DN150
	个
	1
	
	
	
	
	

	97
	直立式喷头ZSTP15/68℃K=80
	个
	315.12
	
	
	
	
	

	98
	感烟探测器
	个
	49
	
	
	
	
	

	99
	编址型声光警报器
	个
	10
	
	
	
	
	

	100
	单输出模块
	个
	2
	
	
	
	
	

	101
	总线隔离模块
	个
	6
	
	
	
	
	

	102
	消防接线端子模块箱
	台
	1
	
	
	
	
	

	103
	编码型消火栓报警按钮
	个
	2
	
	
	
	
	

	104
	消防广播扬声器
	只
	13
	
	
	
	
	

	105
	防菌LED灯盘600*60058W
	套
	165.64
	
	
	
	
	

	106
	防菌LED灯盘300*30010W
	套
	4.04
	
	
	
	
	

	107
	消防应急照明灯7W
	套
	24.24
	
	
	
	
	

	108
	疏散出口标志灯1W
	套
	7.07
	
	
	
	
	

	109
	方向标志灯1W
	套
	14.14
	
	
	
	
	

	110
	多信息复合标志灯4W
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	111
	方向标志灯1W
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	112
	一位单控大跷板开关10A 250V
	个
	6.12
	
	
	
	
	

	113
	二位单控大跷板开关10A 250V
	个
	21.42
	
	
	
	
	

	114
	三位单控大跷板开关10A 250V
	个
	8.16
	
	
	
	
	

	115
	四位单控大跷板开关10A 250V
	个
	1.02
	
	
	
	
	

	116
	TP电话信息点
	个
	5.05
	
	
	
	
	

	117
	带保护接点暗装插座250V10A
	个
	114.24
	
	
	
	
	

	118
	空调插座250V 16A
	个
	30.6
	
	
	
	
	

	119
	空气消毒机插座250V 16A
	个
	9.18
	
	
	
	
	

	120
	五孔安全型插座250V 10A
	个
	106.08
	
	
	
	
	

	121
	五孔安全型插座250V 16A
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	122
	透析机五孔安全型插座20A250V
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	123
	氧气口
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	124
	绝缘电线WDZB-BYJ-2.5mm²
	m
	1701.7
	
	
	
	
	

	125
	绝缘电线WDZB-BYJ-4mm²
	m
	3581.22
	
	
	
	
	

	126
	绝缘电线NH-BYJ-2.5mm²
	m
	314.6
	
	
	
	
	

	127
	绝缘电线ZR-RYS-3X1.0
	m
	159.6
	
	
	
	
	

	128
	绝缘电线RYS-3X1.0
	m
	410.55
	
	
	
	
	

	129
	双绞线缆CAT6
	m
	3624.06
	
	
	
	
	

	130
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X2.5
	m
	212.76
	
	
	
	
	

	131
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X2.5
	m
	384.48
	
	
	
	
	

	132
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5
	m
	286.2
	
	
	
	
	

	133
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RYS-3X1.0
	m
	47.52
	
	
	
	
	

	134
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RYS-3X1.0
	m
	101.52
	
	
	
	
	

	135
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm²
	m
	74.74
	
	
	
	
	

	136
	铜芯电缆WDZB-YJY-5*16mm²
	m
	112.11
	
	
	
	
	

	137
	铜芯电缆WDZB-YJY-5*10mm²
	m
	117.16
	
	
	
	
	

	138
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*16mm²
	m
	62.62
	
	
	
	
	

	139
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*10mm²
	m
	155.54
	
	
	
	
	

	140
	6芯室外多模光纤
	m
	43.86
	
	
	
	
	

	141
	电缆桥架300*150
	m
	
	
	
	
	
	

	142
	电缆桥架300*100
	m
	
	
	
	
	
	

	143
	电缆桥架200*100
	m
	
	
	
	
	
	

	144
	电缆桥架100*50
	m
	
	
	
	
	
	

	145
	电缆桥架100*100
	m
	
	
	
	
	
	

	146
	PVC难燃电线槽60*22
	m
	106.47
	
	
	
	
	

	147
	PVC难燃电线槽50*25
	m
	11.13
	
	
	
	
	

	148
	镀锌电线管JDG20
	m
	776.62
	
	
	
	
	

	149
	镀锌电线管JDG25
	m
	186.43
	
	
	
	
	

	150
	镀锌电线管JDG32
	m
	23.69
	
	
	
	
	

	151
	镀锌电线管JDG16
	m
	492.34
	
	
	
	
	

	152
	PVC难燃电线管PC20
	m
	741.301
	
	
	
	
	

	153
	PVC难燃电线管PC50
	m
	
	
	
	
	
	

	154
	接线盒
	个
	856.8
	
	
	
	
	

	155
	彩色固定半球摄像机
	台
	15
	
	
	
	
	

	156
	TD外网插座信息点
	个
	28.28
	
	
	
	
	

	157
	TO内网插座信息点
	个
	16.16
	
	
	
	
	

	158
	带电话插孔编码型手动报警按钮
	个
	10
	
	
	
	
	

	159
	48口交换机
	台
	2
	
	
	
	
	

	160
	POE24口交换机
	台
	1
	
	
	
	
	

	161
	排气扇10寸
	台
	5
	
	
	
	
	

	162
	无线WiFi接收器
	台
	12
	
	
	
	
	

	163
	AL7-5配电箱Pn=6.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	164
	AL7-6配电箱Pn=9.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	165
	AL7-7配电箱Pn=5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	166
	AP7-TX1、AP7-TX2、AP7-TX5、AP7-TX6配电箱Pn=20 KW
	台
	4
	
	
	
	
	

	167
	AP7-TX3配电箱Pn=22.5KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	168
	AP7-TX4配电箱Pn=25 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	169
	AP7-TX 7层透析设备配电箱Pn=150.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	170
	AP7配电箱Pn=106.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	171
	AP7-KT1空调配电箱Pn=22.80 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	172
	AP7-KT2空调配电箱Pn=18.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	173
	AL7-1配电箱Pn=5.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	174
	AL7-2配电箱Pn=4.7 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	175
	AL7-3配电箱Pn=6.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	176
	AL7-4配电箱Pn=28 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	177
	弱电机柜
	个
	1
	
	
	
	
	

	178
	预拌水泥砂浆1:2.5
	m³
	
	
	
	
	
	

	179
	水管侧向抗震支架XF-DN65-T
	套
	
	
	
	
	
	

	180
	水管侧向抗震支架XF-DN100-T
	套
	
	
	
	
	
	

	181
	水管侧向抗震支架XF-DN150-T
	套
	
	
	
	
	
	

	182
	水管侧向抗震支架XF-DN80-T
	套
	
	
	
	
	
	

	183
	机上人工
	工日
	0.9102
	
	
	
	
	

	184
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	2.646
	
	
	
	
	

	185
	柴油(机械用)0#
	kg
	14.8336
	
	
	
	
	

	186
	电(机械用)
	kw ·h
	520.3345
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。




