调 研 文 件

	项目名称：
	信宜市中医院血透室升级扩容装修项目

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	

	日期：
	


声 明

本次调研仅作为采购人参考使用，参与本次调研并不代表取得订单。

本次市场调研为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书
致：采购代理机构：
          同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人授权书

致：广东达禾工程管理有限公司
本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“信宜市中医院血透室升级扩容装修项目”市场调研项目的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

 供应商（盖章）：__________________

 地  址：__________________

 法定代表人（签字或盖章）：__________________

 职  务：__________________

 被授权人（签字或盖章）：__________________

 职  务：__________________

 日  期：__________________

具有独立承担民事责任的能力

在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；
资格证明文件

供应商资格信用承诺函

（样式）

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

6.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

信用查询证明材料及其他资格证明材料 
（1）在“信用中国”网站没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和在中国政府采购网没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询结果截图加盖公章）
（2）其他资格证明材料 
企业简介
同类项目业绩

	序号
	采购人
	项目名称
	中标人
	中标价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：

1、提供近三年同类项目业绩的合同复印件，加盖供应商公章。
拟任执行管理及技术人员情况
拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾参与的同类项目经历
	职称
	工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	


注：根据市场调研公告要求提交相应资料，证明文件附后。
实施方案
供应商提供包含但不限于项目管理班子配备情况、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺、施工平面布置和临时设备布置、劳动力投入计划及其保证措施等。

控股及管理关系情况申报表
控股及管理关系情况申报表
致：                                 
根据法律法规维护应答公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

	申报人名称
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	控股股东/投资人名称

及出资比例
	

	非控股股东/投资人名称

及出资比例
	

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	

	
	被管理关系单位名称
	

	备注：


注：

1．控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2．管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 
3．如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

市场调研服务费承诺函
调研费用支付承诺书
致：广东达禾工程管理有限公司

我单位参加贵公司组织的信宜市中医院血透室升级扩容装修市场调研项目，作出如下承诺：

1.响应市场调研中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2.我单位若被选中成为电子卖场成交供应商，承诺缴纳人民币¥5,000.00元，作为项目代理服务费，包括但不限于平台使用费用、市场调研、专家评审费用等。

说明：

（1）本市场调研采购代理服务费不在报价中单列。

（2）本市场调研采购代理服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

（3）本市场调研采购代理服务费无论因何种原因撤回、放弃或无法履行的，其已交的采购代理服务费均不予退回。

（4）收款帐号：

收 款 人：广东达禾工程管理有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐    号：695176288009

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

供应商认为需要提供的其他证明材料 
报价
	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：信宜市中医院血透室升级扩容装修项目

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	规费

	1
	信宜市中医院血透室升级扩容装修项目
	
	
	63268.46
	

	1.1
	装饰装修工程
	
	
	26307.83
	

	1.2
	安装工程
	
	
	36960.63
	

	合计
	
	
	63268.46
	

	注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。


	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：信宜市中医院血透室升级扩容装修项目

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	规费

	1
	装饰装修工程
	
	
	26307.83
	

	2
	安装工程
	
	
	36960.63
	

	合计
	
	
	63268.46
	

	注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	汇总内容
	金额：(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	拆除工程
	
	

	1.2
	新建工程
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	26307.83
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	29749.93
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：100mm/200mm厚砖墙
2.砌体材质：实心墙体
	m³
	79.75
	
	
	

	2
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：2.5m²以内
	m²
	44.16
	
	
	

	3
	011610002002
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：2.5m²-4m²以
内
	m²
	63.14
	
	
	

	4
	011610002003
	金属门窗拆除
	1.名称类型：金属门窗
2.门窗洞口尺寸：4m²以外
	m²
	29.92
	
	
	

	5
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除隔墙的骨架种类：铝合
金间墙
2.拆除隔墙的饰面种类：见图
纸
	m²
	9.57
	
	
	

	6
	011605001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：4cm水泥砂
浆找平层
2.饰面材料种类：块料瓷砖
	m²
	614.69
	
	
	

	7
	011606003001
	天棚面龙骨及
饰面拆除
	1.拆除的基层类型：轻钢龙骨
2.龙骨及饰面种类：铝扣板天
花
	m²
	395.54
	
	
	

	8
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种：拆除废料
2.运距：5km
	m³
	106.3445
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	9
	011210002001
	金属隔断
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙
2 . 隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm阻燃生态板
3.嵌缝、塞口材料品种：面贴
防 尘 膜
	m²
	107.95
	
	
	

	10
	010606013001
	钢构件
	1.构件名称：304方管不锈钢架
不锈钢面管线带
2.钢材品种、规格：304不锈钢
方管40X404根
3.饰面钢材品种、规格：304 1.2mm厚不锈钢饰面板 2面
	m
	102.15
	
	
	

	11
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气砼砌块
2.墙体类型：200厚内墙
3.砂浆强度等级： M7.5水泥砂
浆
	m³
	7.54
	
	
	

	12
	010402001002
	砌块墙
	1 . 砌块品种、规格、强度等级
:水泥砖
2 . 墙体类型：零星砌筑砌筑洗涤池
3 . 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
	m³
	0.52
	
	
	

	13
	011204003001
	块料墙面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：3- 4厚 DTA,刷聚合物水泥砂浆
一遍，5厚聚合物水泥砂浆防水层
3.面层材料品种、规格、颜色:高级釉面砖 5厚 200x400
	m²
	11.31
	
	
	

	14
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm
	m²
	11.31
	
	
	

	15
	011201004001
	立面砂浆找平层
	1.基层类型：封门窗洞及新砌
墙体
2.找平层砂浆厚度、配合比：1
5mm厚M15水泥砂浆
	m²
	75.4
	
	
	

	16
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆
2.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料
3.涂膜厚度、遍数：3厚
	m²
	595.9
	
	
	

	17
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖
	m²
	88.3
	
	
	

	18
	011101005001
	自流坪楼地面
	1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚M15水泥砂浆
2.界面剂材料种类：吸收性界面处理剂
3.面漆材料种类、厚度：3厚水泥自流平
	m²
	507.6
	
	
	

	19
	011103004001
	塑料卷材楼地面
	1.粘结层厚度、材料种类：基层面涂PVC卷材粘合剂
2.面层材料品种、规格、颜色:2厚防碘酒医用地板胶"
	m²
	507.6
	
	
	

	20
	011105004001
	塑料卷材踢脚线
	1.踢脚线高度：120mm
2.粘结层厚度、材料种类：基层面涂PVC卷材粘合剂
3.面层材料品种、规格、颜色:2厚防碘医用地胶踢脚
	m²
	35.44
	
	
	

	21
	011207001001
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及地槽铝固定
2.面层材料品种、规格、颜色:50厚洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	1109.21
	
	
	

	22
	011208001001
	柱面装饰
	1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及
地槽铝固定
2.面层材料品种、规格、颜色:50厚洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	296.42
	
	
	

	23
	011210006001
	墙体隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:膨胀螺栓、专用铝合金U槽及地槽铝固定
2.隔板材料品种、规格、颜色:100mm厚洁净玻镁双面银灰企口彩钢板
3.压条材料种类、规格：专用铝合金收口型材
	m²
	23.66
	
	
	

	24
	011502006001
	铝塑装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:R50外圆角铝型材封条(洁净铝合金)
	m
	805.8
	
	
	

	25
	011502001001
	金属装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽铝合金槽包边(装饰封条)
	m
	454.4
	
	
	

	26
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8X80拉爆螺栓M8下接钢筋吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60X27X1.2厚，双向中距≤1200,轻钢次龙骨为26X40X1厚，间距600
3.面层材料品种、规格：600X600X1.0厚天花扣板
4.压条材料种类、规格：特制收边条
5.嵌缝材料种类：缝填中性瓷白色玻璃胶
	m²
	611.31
	
	
	

	27
	011302001002
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8X80拉爆螺栓M8下接钢筋吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60X27X1.2厚，双向中距≤600,轻钢次龙骨为26X40X1厚，间距300
3.面层材料品种、规格：300X300X1.0厚天花扣板
4.压条材料种类、规格：特制收边条
5.嵌缝材料种类：缝填中性瓷白色玻璃胶
	m²
	3.92
	
	
	

	28
	010808004001
	金属门窗套
	1.窗代号及洞口尺寸：外墙窗内窗框包边
2.面层材料品种、规格：304不锈钢板1.2厚
	m²
	65.76
	
	
	

	29
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：铝合金平开门
2.门框、扇材质：1.4mm铝合金
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	9.8
	
	
	

	30
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：洁净玻美夹芯企口彩钢板气密单开门
2.门框、扇材质：带观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/
覆膜钢板制作，铝合金封边。
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	43.86
	
	
	

	31
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸：洁净玻美夹芯企口彩钢板气密双开门
2.门框、扇材质：带观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用
铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm
	m²
	8.58
	
	
	

	32
	010802003001
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：乙级(
单扇)防火门
2.其他：安装闭门器
	m²
	6.6
	
	
	

	33
	010802003003
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：乙级(
双扇)防火门
2.其他：安装闭门器、顺位器
	m²
	16.98
	
	
	

	34
	010802003002
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸：丙级(单扇)防火门
2.其他：安装闭门器
	m²
	3.2
	
	
	

	35
	010807001001
	金属(塑钢、
断桥)窗
	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗
2.框、扇材质：1.4mm厚铝合金
3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃8mm
	m²
	8
	
	
	

	36
	010810003001
	饰面夹板、塑
料窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格：18mm胶
合夹板、3mm铝塑板
	m
	90.06
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	37
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位：墙柱面活动脚手架
	m²
	1682.97
	2.18
	3668.87
	

	38
	粤011701012002
	活动脚手架
	1.搭设部位：天棚活动脚手架
	m²
	615.23
	5.24
	3223.81
	

	39
	粤011703002001
	单独装饰装修工程垂直运输
	1.装饰高度、层数：20m以上40m以内
2.装饰内容：多层建筑物垂直运输
	项
	1
	20876.24
	20876.24
	

	40
	011707007001
	已完工程及设备保护
	1.保护部位：楼梯间电梯间非装修部分
2.保护材料：毛坯布
	m²
	195
	
	
	

	合计
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后、金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	13
	19415.15
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%;省级文明工地为1.2%

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3(0.8≤δ<1  式中：δ=合同工期/定额工期)

	5
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按经批准的专项施工组织方案计算

	合  计
	
	
	
	

	编制人(造价人员):                                       复核人(造价工程师):


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	29749.93
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合 计
	
	
	一

	注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


	暂列金额明细表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	29749.93
	

	合   计
	29749.93
	一

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项自
	
	9
	

	合    计
	

	编制人(造价人员):                                            复核人(造价工程师):


	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	(适用于造价信息差额调整法)

	工程名称：装饰装修工程

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价(元)
	投标单价
	发承包人确认单价(元)
	备注

	1
	人工费
	元
	146460.1234
	
	
	
	
	

	2
	不锈钢型钢 综合
	t
	1.7091
	
	
	
	
	

	3
	热轧圆盘条φ10以内
	t
	0.1721
	
	
	
	
	

	4
	角钢 综合
	kg
	1.568
	
	
	
	
	

	5
	铝合金窗轨 L=1000
	套
	100.8672
	
	
	
	
	

	6
	低碳钢焊条 综合
	kg
	7.875
	
	
	
	
	

	7
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	12.051
	
	
	
	
	

	8
	白色硅酸盐水泥32.5
	t
	0.0099
	
	
	
	
	

	9
	细砂
	m³
	0.0351
	
	
	
	
	

	10
	水泥砖240×115×53
	千块
	
	
	
	
	
	

	11
	蒸压加气混凝土砌块600×200×200
	千块
	0.2986
	
	
	
	
	

	12
	松杂板枋材
	m³
	0.0136
	
	
	
	
	

	13
	胶合板9mm
	m²
	97.3248
	
	
	
	
	

	14
	铝塑板3mm
	m²
	33.5924
	
	
	
	
	

	15
	胶合板18mm
	m²
	33.5924
	
	
	
	
	

	16
	钢化玻璃8mm
	m²
	8
	
	
	
	
	

	17
	钢化玻璃5mm
	m²
	9.8
	
	
	
	
	

	18
	防滑地砖600×600
	m²
	90.5075
	
	
	
	
	

	19
	防碘酒医用地板胶2.0mm
	m²
	37.212
	
	
	
	
	

	20
	防碘酒医用地板胶2.0mm
	m²
	558.36
	
	
	
	
	

	21
	阻燃生态板12
	m²
	226.695
	
	
	
	
	

	22
	天花扣板300X300X1.0厚
	m²
	3.9984
	
	
	
	
	

	23
	天花扣板600X600X1.0厚
	m²
	629.6493
	
	
	
	
	

	24
	不锈钢板1.2mm
	m²
	64.9674
	
	
	
	
	

	25
	304不锈钢板1.2mm厚
	m²
	75.624
	
	
	
	
	

	26
	洁净玻镁双面银灰夹芯企口彩钢板 50mm厚
	m²
	1489.9678
	
	
	
	
	

	27
	铝合金槽包边(装饰封条)
	m
	463.488
	
	
	
	
	

	28
	铝合金收边条(天棚收边条)
	m
	66.537
	
	
	
	
	

	29
	铝型材封条(洁净铝合金)R50外圆角
	m
	846.09
	
	
	
	
	

	30
	水泥自流平混合料
	kg
	2131.92
	
	
	
	
	

	31
	聚氨酯防水涂料 双组份 I型
	kg
	26.4948
	
	
	
	
	

	32
	酚醛红丹防锈漆
	kg
	0.1711
	
	
	
	
	

	33
	水
	m³
	17.5737
	
	
	
	
	

	34
	聚合物水泥防水浆料
	kg
	3932.94
	
	
	
	
	

	35
	铝合金四扇推拉窗90系列1.4mm厚
	m²
	8
	
	
	
	
	

	36
	洁净玻美夹芯企口彩钢板气密单开门 100厚 带钢化玻璃5mm观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
	m²
	43.86
	
	
	
	
	

	37
	洁净玻美夹芯企口彩钢板气密双开门 100厚 带钢化玻璃5mm观察窗，门身采用覆膜钢板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板/覆膜钢板制作，铝合金封边。
	m²
	8.58
	
	
	
	
	

	38
	钢质防火门 单扇(乙级)
	m²
	6.6
	
	
	
	
	

	39
	钢质防火门 单扇(丙级)
	m²
	3.2
	
	
	
	
	

	40
	钢质防火门 双扇(乙级)
	m²
	16.98
	
	
	
	
	

	41
	铝合金平开门46系列 1.4mm
	m²
	9.8
	
	
	
	
	

	42
	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5
	m³
	
	
	
	
	
	

	43
	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15
	m³
	
	
	
	
	
	

	44
	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15
	m³
	
	
	
	
	
	

	45
	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20
	m³
	
	
	
	
	
	

	46
	预拌水泥砂浆1:2
	m³
	1.8448
	
	
	
	
	

	47
	预拌水泥砂浆1:3
	m³
	24.0744
	
	
	
	
	

	48
	预拌水泥石灰砂浆M5.0
	m³
	0.1097
	
	
	
	
	

	49
	预拌水泥石灰砂浆M7.5
	m³
	0.5889
	
	
	
	
	

	50
	预拌水泥石灰砂浆1:1:6
	m³
	1.4481
	
	
	
	
	

	51
	机上人工
	工日
	46.0726
	
	
	
	
	

	52
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	203.3026
	
	
	
	
	

	53
	电(机械用)
	kW ·h
	1909.2314
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：安装工程

	序号
	汇总内容
	金额：(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	电气部分
	
	

	1.2
	自动报警部分
	
	

	1.3
	弱电部分
	
	

	1.4
	给排水部分
	
	

	1.5
	消防水部分
	
	

	1.6
	拆除部分
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	36960.63
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	15677.88
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目编码
	  项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称：AP7-TX 7层透析设备配电箱
2.规格：Pn=150.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	2
	030404017002
	配电箱
	1.名称：AP7配电箱
2.规格：Pn=106.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	3
	030404017003
	配电箱
	1.名称：AP7-KT1空调配电箱
2.规格：Pn=22.80 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	4
	030404017004
	配电箱
	1.名称：AP7-KT2空调配电箱
2.规格：Pn=18.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	5
	030404017005
	配电箱
	1.名称：AL7-1配电箱
2.规格：Pn=5.00 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	6
	030404017006
	配电箱
	1.名称：AL7-2配电箱
2.规格：Pn=4.7 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	7
	030404017007
	配电箱
	1.名称：AL7-3配电箱
2.规格：Pn=6.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	8
	030404017008
	配电箱
	1.名称：AL7-4配电箱
2.规格：Pn=28 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	9
	030404017009
	配电箱
	1.名称：AL7-5配电箱
2.规格：Pn=6.5 KW(箱内元件
详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	10
	030404017010
	配电箱
	1.名称：AL7-6配电箱
2.规格：Pn=9.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	11
	030404017011
	配电箱
	1.名称：AL7-7配电箱
2.规格：Pn=5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	12
	030404017012
	配电箱
	1.名称： AP7-TX1、AP7-TX2、
AP7-TX5、AP7-TX6配电箱
2.规格：Pn=20 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	4
	
	
	

	13
	030404017013
	配电箱
	1.名称：AP7-TX3配电箱
2.规格：Pn=22.5 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	14
	030404017014
	配电箱
	1.名称：AP7-TX4配电箱
2.规格：Pn=25 KW(箱内元件详图纸)
3.安装方式：嵌入式
	台
	1
	
	
	

	15
	030412004001
	装饰灯
	1.名称： LED灯盘
2.型号：58W
3.规格：600*600
4.安装形式：扣板式
	套
	164
	
	
	

	16
	030412004002
	装饰灯
	1.名称： LED灯盘
2.型号：10W
3.规格：300*300
4.安装形式：扣板式
	套
	4
	
	
	

	17
	030404033001
	风扇
	1.名称：排气扇
2.规格：10寸
	台
	5
	
	
	

	18
	030412004005
	装饰灯
	1.名称：多信息复合标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：4W(36V)
4.安装形式：底距地2.3m吊装
	套
	2
	
	
	

	19
	030412002001
	工厂灯
	1.名称：消防应急照明灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：7W
4.安装形式：底距地2.3m壁装
	套
	24
	
	
	

	20
	030412004003
	装饰灯
	1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：门框上方0.2m壁装
	套
	7
	
	
	

	21
	030412004004
	装饰灯
	1.名称：方向标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：底距地0.5m壁挂
	套
	14
	
	
	

	22
	030412004006
	装饰灯
	1.名称：方向标志灯
2.型号：A型，工作电压36V
3.规格：1W
4.安装形式：底距地2.5m吊装
	套
	2
	
	
	

	23
	030404034001
	照明开关
	1.名称： 一位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	6
	
	
	

	24
	030404034002
	照明开关
	1.名称：二位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	2
	
	
	

	25
	030404034003
	照明开关
	1.名称：三位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	8
	
	
	

	26
	030404034004
	照明开关
	1.名称：四位单控大跷板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	1
	
	
	

	27
	030404035001
	插座
	1.名称：带保护接点暗装插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	112
	
	
	

	28
	030404035002
	插座
	1.名称：空调插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	30
	
	
	

	29
	030404035003
	插座
	1.名称：空气消毒机插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	9
	
	
	

	30
	030404035004
	插座
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	104
	
	
	

	31
	030404035005
	插座
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：16A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	32
	030404035006
	插座
	1.名称：透析机五孔安全型插座
2.规格：20A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	33
	030404035007
	插座
	1.名称：氧气口
2.安装方式：暗装
	个
	52
	
	
	

	34
	030411006002
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	223
	
	
	

	35
	030411006001
	接线盒
	1.名称：开关(插座)盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	395
	
	
	

	36
	030411003001
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：300*150*1.5
3.材质：钢制
	m
	28.69
	
	
	

	37
	030411003002
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：300*100*1.5
3.材质：钢制
	m
	20.72
	
	
	

	38
	030411003003
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：200*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	13.39
	
	
	

	39
	030411003004
	桥架
	1.名称：强电桥架
2.规格：100*50*0.8
3.材质：钢制
	m
	19.24
	
	
	

	40
	030411002001
	线槽
	1.名称：PVC难燃电线槽
2.材质：塑料
3.规格：60*22
	m
	101.41
	
	
	

	41
	030413001001
	铁构件
	1.名称：桥架支吊架
2.材质：镀锌角钢L40*40*4
3.规格：综合、
4.刷油：调和漆2遍
	kg
	119.25
	
	
	

	42
	030411001001
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗配
	m
	191.96
	
	
	

	43
	030411001002
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG32
3.配置形式：暗配
	m
	22.77
	
	
	

	44
	030411001003
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG15
3.配置形式：暗配
	m
	477.81
	
	
	

	45
	030411001004
	配管
	1.材质：PVC难燃电线管
2.规格：PC50
3.配置形式：暗配
	m
	7.4
	
	
	

	46
	030411001005
	配管
	1.材质：PVC难燃电线管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
	m
	581.96
	
	
	

	47
	030413002001
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	301.96
	
	
	

	48
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm²
	m
	73.99
	
	
	

	49
	030408001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-5*16mm²
	m
	111.07
	
	
	

	50
	030408001003
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-5*10mm²
	m
	116.07
	
	
	

	51
	030408001004
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-3*16mm²
	m
	61.76
	
	
	

	52
	030408001005
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-3*10mm²
	m
	153.98
	
	
	

	53
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：35mm²以下
	个
	4
	
	
	

	54
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：16/10mm²以下
	个
	26
	
	
	

	55
	030411004001
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYJS-2X2.5
	m
	196.76
	
	
	

	56
	030411004002
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZB-BYJ-4mm²
	m
	1878.82
	
	
	

	57
	030411004003
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：WDZB-BYJ-4mm²
	m
	1477.8
	
	
	

	58
	030411004004
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZB-BYJ-2.5mm²
	m
	1546.57
	
	
	

	59
	031002001001
	抗震支架
	1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：QJ-300-T
	kg
	69.63
	
	
	

	60
	031002001002
	抗震支架
	1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：QJ-200-T
	kg
	33.73
	
	
	

	
	
	自动报警部分
	
	
	
	
	
	

	61
	030904008001
	模块(模块箱)
	1.名称：消防接线端子模块箱
	台
	1
	
	
	

	62
	030904008004
	模块(模块箱)
	1.名称：总线隔离模块
2.输出形式：总线制
	台
	6
	
	
	

	63
	030904003001
	按钮
	1.名称：编码型消火栓报警按钮
	个
	2
	
	
	

	64
	030904006001
	消防报警电话
插孔(电话)
	1.名称：带电话插孔编码型手动报警按钮
	个
	10
	
	
	

	65
	030904005001
	声光报警器安装
	1.名称：编址型声光警报器
	个
	10
	
	
	

	66
	030904001001
	点型探测器
	1.名称：光电感烟探测器
	个
	49
	
	
	

	67
	030904007001
	消防广播(扬声器)
	1.名称：消防广播扬声器
2.功率：3W
3.安装方式：吸顶式
	个
	13
	
	
	

	68
	030904008002
	模块(模块箱)
	1.名称：单输出模块
	台
	2
	
	
	

	69
	030905001001
	自动报警系统
调试
	1.名称：自动报警系统调试
2.点数：128点以下
	系统
	1
	
	
	

	70
	030411006003
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	93
	
	
	

	71
	030411001006
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	139.09
	
	
	

	72
	030411001007
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	446.95
	
	
	

	73
	030413002002
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	21.95
	
	
	

	74
	030411004005
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYS-2X2.5
	m
	356.12
	
	
	

	75
	030411004007
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：WDZN-RYS-2X1.5
	m
	264.97
	
	
	

	76
	030411004006
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：NH-BYJ-2.5mm²
	m
	286.39
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	77
	030502001001
	机柜、机架
	1.名称：弱电机柜
	台
	1
	
	
	

	78
	030502010001
	配线架
	1.名称：配线架
2.规格：48口
	个
	1
	
	
	

	79
	030501012001
	交换机
	1.名称：48口交换机
	台
	2
	
	
	

	80
	030501012002
	交换机
	1.名称：POE24口交换机
	台
	1
	
	
	

	81
	030507008001
	彩色固定半球
摄像机
	1.名称：彩色固定半球摄像机
2.安装方式：室内吸顶安装
	台
	15
	
	
	

	82
	030507017001
	安全防范分系统调试
	1.名称：安全防范分系统调试
2.类别：电视监控系统
	台
	15
	
	
	

	83
	030502012001
	外网无线AP点
	1.名称：无线WiFi接收器
2.安装方式：吸顶/天花内安装
	个
	12
	
	
	

	84
	030502012002
	信息插座
	1.名称：TD外网插座信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	28
	
	
	

	85
	030502012003
	信息插座
	1.名称：TO内网插座信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	16
	
	
	

	86
	030502004001
	电视、电话插座
	1.名称：TP电话信息点
2.安装方式：距地0.3m安装
	个
	5
	
	
	

	87
	030411006004
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	79
	
	
	

	88
	030411006005
	接线盒
	1.名称：开关(插座)盒
2.规格：86*86
3.安装形式：暗装
	个
	50
	
	
	

	89
	030502019001
	双绞线缆测试
	1.测试类别：双绞线缆测试
	链路
	49
	
	
	

	90
	030411003005
	桥架
	1.名称：弱电桥架
2.规格：200*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	35.52
	
	
	

	91
	030411003006
	桥架
	1.名称：弱电桥架
2.规格：100*100*1.0
3.材质：钢制
	m
	22.93
	
	
	

	92
	030411002002
	线槽
	1.名称：PVC难燃电线槽
2.材质：塑料
3.规格：50*25
	m
	10.64
	
	
	

	93
	030413001002
	铁构件
	1.名称：桥架支吊架
2.材质：镀锌角钢L40*40*4
3.规格：综合
	kg
	84.87
	
	
	

	94
	031002001006
	抗震支架
	1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：JGQJ-200-T
	kg
	40.82
	
	
	

	95
	030411001008
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.配置形式：暗配
	m
	42.47
	
	
	

	96
	030411001009
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格： JDG20
3.配置形式：暗配
	m
	307.44
	
	
	

	97
	030411001010
	配管
	1.材质： PVC难燃电线管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
	m
	91.95
	
	
	

	98
	030413002003
	凿(压)槽
	1.名称：凿(压)槽
2.规格：70*70
	m
	45.6
	
	
	

	99
	030502007001
	光缆
	1.名称：6芯多模光纤
2.敷设方式：槽内敷设
	m
	43.2
	
	
	

	100
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称：网络线缆
2.规格：CAT6
3.敷设方式：管内穿线
	m
	529.99
	
	
	

	101
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称：网络线缆
2.规格：CAT6
3.敷设方式：线槽配线
	m
	3022.63
	
	
	

	102
	030411004008
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：RYS-3X1.0
	m
	43.53
	
	
	

	103
	030411004009
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：RYS-3X1.0
	m
	391.39
	
	
	

	104
	030411004010
	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.规格：ZR-RYS-3X1.0
	m
	94.24
	
	
	

	105
	030411004011
	配线
	1.配线形式：线槽配线
2.规格：ZR-RYS-3X1.0
	m
	152.33
	
	
	

	
	
	给排水部分
	
	
	
	
	
	

	106
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质、规格：PPR冷水管(PN=1.0MPa)DE25
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)20
	m
	144
	
	
	

	107
	031001006005
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质、规格：PPR冷水管(PN=1.0MPa) DE32
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 25
	m
	4.24
	
	
	

	108
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：排水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75
4.连接形式：粘接
	m
	105.78
	
	
	

	109
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位：室内
2.介质：排水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN100
4.连接形式：粘接
	m
	7.7
	
	
	

	110
	031004006001
	大便器
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：蹲式大便器
3、附件名称、数量：1个瓷制大便器用存水弯，1个角型阀(带铜活)DN15,配瓷蹲式大便器水箱配件，1条金属软管 DN15, 1个螺纹管件DN15
	组
	2
	
	
	

	111
	031004003001
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆
3、附件名称、数量：1个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活) DN15,1条金属软管DN15,1个螺纹管件DN15
	组
	12
	
	
	

	112
	031004003002
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆(带搓板)
3、附件名称、数量：1个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活)DN15,1条金属软管DN15,1个螺纹管件DN15
	组
	1
	
	
	

	113
	031004003003
	洗脸盆
	1、材质：脚踏式304不锈钢消毒洗手池
2、规格、类型：1.5m*0.45m*.1m高
3、附件名称、数量：2个水龙头DN20,1个角型阀(带铜活)DN15,1条金属软管DN15,个螺纹管件DN15,1个脚踏式开关阀门，1套洗脸盆排水附件
	组
	2
	
	
	

	114
	031003001002
	螺纹阀门
	1.类型：截止阀
2.规格、压力等级： DN25
	个
	1
	
	
	

	115
	031003001003
	螺纹阀门
	1.类型：截止阀
2.规格、压力等级： DN20
	个
	2
	
	
	

	116
	031004014001
	给、排水附(
配)件
	1.材质：地面扫除口
2.型号、规格： DN75
	个
	3
	
	
	

	117
	031004014002
	给、排水附(
配)件
	1.材质：水龙头
2.型号、规格： DN20
	个
	6
	
	
	

	
	
	消防水部分
	
	
	
	
	
	

	118
	030901001001
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 2 5
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：醇酸
磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	223.09
	
	
	

	119
	030901001002
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	135.23
	
	
	

	120
	030901001003
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	56.7
	
	
	

	121
	030901001004
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 5 0
3.连接形式：螺纹连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	30.78
	
	
	

	122
	030901002001
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 6 5
3.连接形式：沟槽式连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	26.88
	
	
	

	123
	030901001005
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌
钢 管 D N 8 0
3.连接形式：沟槽式连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：
水压试验、水冲洗
	m
	28.7
	
	
	

	124
	030901002002
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢 管 D N 1 0 0
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	10.4
	
	
	

	125
	030901002004
	喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	32.46
	
	
	

	126
	030901002005
	消火栓钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热镀锌钢管DN65
3.连接形式：沟槽连接
4.刷油、防腐设计要求：刷醇
酸磁漆二道
5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗
	m
	1.32
	
	
	

	127
	031002001007
	支架制作安装
	1.名称：管道支架
2.管架形式：管道支架制作安装
3.刷油、防腐设计要求：除锈后，刷防锈漆两道、调和漆两道
	kg
	685.83
	
	
	

	128
	030901002006
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN65
3.连接形式：沟槽连接
	个
	6
	
	
	

	129
	030901002008
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN80
3.连接形式：沟槽连接
	个
	7
	
	
	

	130
	030901002009
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格： DN100
3.连接形式：沟槽连接
	个
	2
	
	
	

	131
	030901002007
	喷淋钢管管件
	1.名称：内外壁热镀锌钢管管
件
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽连接
	个
	8
	
	
	

	132
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称：直立式喷头
2.材质、型号、规格：ZSTP15/68℃ K=80
3.连接形式：无吊顶、上喷头
	个
	156
	
	
	

	133
	030901003002
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称：直立式喷头
2.材质、型号、规格： ZSTP15/
68℃ K=80
3.连接形式：有吊顶、下喷头
	个
	156
	
	
	

	134
	030901006001
	水流指示器
	1.名称：水流指示器
2.规格、型号： DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	
	
	

	135
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.类型：信号阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	
	
	

	136
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25
	组
	1
	
	
	

	137
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称：室内消火栓
2.附件材质、规格： DN65口径消火栓1个，φ19水枪1支，25m长衬胶水带1卷， DN25口径25m长消防软管卷盘1卷
	套
	2
	
	
	

	138
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：水灭火控制装置
调试消火栓灭火系统
	点
	2
	
	
	

	139
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：自动喷水灭火系统
	点
	1
	
	
	

	140
	031002001008
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN65-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	21.76
	
	
	

	141
	031002001011
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN80-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	21.76
	
	
	

	142
	031002001009
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN100-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	10.88
	
	
	

	143
	031002001010
	水管侧向抗震
支架
	1.名称：水管侧向抗震支架
2.规格：XF-DN150-T
3.管架形式：详见相应图集
	kg
	32.64
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	144
	011612001001
	管道拆除
	1.名称：拆除配管
2.规格型号： DN20
	m
	107.6
	
	
	

	145
	011612001002
	管道拆除
	1.名称：拆除配管
2.规格型号： DN16
	m
	340.7
	
	
	

	146
	011612001003
	管道拆除
	1.名称：拆除配线
2.规格型号： WDZB-BYJ-2.5
	m
	107.6
	
	
	

	147
	011612001004
	管道拆除
	1.名称：拆除配线
2.规格型号： WDZB-BYJ-4
	m
	1029.83
	
	
	

	148
	011612001005
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN100
	m
	22
	
	
	

	149
	011612001006
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN75
	m
	16.5
	
	
	

	150
	011612001007
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN25
	m
	22
	
	
	

	151
	011612001008
	管道拆除
	1.名称：拆除给排水管
2.规格型号： DN20
	m
	16.5
	
	
	

	152
	011612002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类：拆除蹲厕
	个
	11
	
	
	

	153
	011612002002
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类：拆除洗手盆
	个
	11
	
	
	

	154
	011613001001
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除单管荧光灯
	套
	33
	
	
	

	155
	011613001002
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除防水防尘灯
	套
	11
	
	
	

	156
	011613001003
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除平板灯600*600
	套
	59
	
	
	

	157
	011613001004
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除吊风扇
	套
	29
	
	
	

	158
	011613001005
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除空调
	套
	8
	
	
	

	159
	011613001006
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除开关、插座
	套
	44
	
	
	

	160
	011613001007
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除吊风扇开关
	套
	13
	
	
	

	161
	011613001008
	灯具拆除
	1.灯具种类：拆除开关插座盒、接线盒
	套
	197
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	162
	031302007001
	高层施工增加
	1.类别：高层建筑增加费(高度20m以上30m以下)
	项
	1
	
	
	

	163
	031301017001
	脚手架搭拆费
	1.类别：脚手架搭拆
	项
	1
	
	
	

	合    计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	36960.63
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344(0.8≤δ<1式中：δ=合同工期/定额工期)

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具之和为计算基础；市级文明工地1.00%;省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合计
	
	
	
	

	编制人(造价人员):              复核人(造价工程师):


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	15677.88
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合 计
	
	
	一

	注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


	暂列金额明细表

	工程名称：安装工程

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	15677.88
	

	合    计
	15677.88
	一

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：安装工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	编制人(造价人员):                                             复核人(造价工程师):


	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	(适用于造价信息差额调整法)

	工程名称：安装工程         

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价(元)
	投标单价
	发承包人确认单价(元)
	备注

	1
	综合工日
	工日
	47.3956
	
	
	
	
	

	2
	人工费
	元
	93256.3285
	
	
	
	
	

	3
	镀锌扁钢综合
	kg
	0.63
	
	
	
	
	

	4
	钢板8~15
	kg
	0.4751
	
	
	
	
	

	5
	钢板12~20
	kg
	29.9389
	
	
	
	
	

	6
	低碳钢焊条综合
	kg
	10.018
	
	
	
	
	

	7
	低碳钢焊条结422 φ3.2
	kg
	50.6217
	
	
	
	
	

	8
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	0.7392
	
	
	
	
	

	9
	中砂
	m³
	2.5872
	
	
	
	
	

	10
	烧结粉煤灰砖240×115×53
	千块
	0.032
	
	
	
	
	

	11
	胶合板2440×1220×3
	m²
	1.8
	
	
	
	
	

	12
	醇酸清漆
	kg
	5.289
	
	
	
	
	

	13
	酚醛调和漆
	kg
	1.038
	
	
	
	
	

	14
	调和漆
	kg
	0.045
	
	
	
	
	

	15
	防锈漆
	kg
	0.027
	
	
	
	
	

	16
	防锈漆C53-1
	kg
	1.047
	
	
	
	
	

	17
	酚醛防锈漆各种颜色
	kg
	
	
	
	
	
	

	18
	钢结构厚型防火涂料
	kg
	4.24
	
	
	
	
	

	19
	汽油综合
	kg
	39.5392
	
	
	
	
	

	20
	焊接钢管DN20
	kg
	0.2079
	
	
	
	
	

	21
	镀锌钢管DN15
	m
	0.3
	
	
	
	
	

	22
	螺纹阀门DN20
	个
	0.0593
	
	
	
	
	

	23
	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm²
	m
	343.2382
	
	
	
	
	

	24
	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm²
	m
	35.7547
	
	
	
	
	

	25
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm²
	m
	21.887
	
	
	
	
	

	26
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm²
	m
	42.8541
	
	
	
	
	

	27
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm²
	m
	183.572
	
	
	
	
	

	28
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm²
	m
	25.856
	
	
	
	
	

	29
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm²
	m
	13.732
	
	
	
	
	

	30
	水
	m³
	41.6975
	
	
	
	
	

	31
	角钢L40*40*4
	kg
	
	
	
	
	
	

	32
	角钢L40*40*4
	kg
	89.25
	
	
	
	
	

	33
	水龙头DN20
	个
	6.06
	
	
	
	
	

	34
	水龙头DN15
	个
	13.13
	
	
	
	
	

	35
	存水弯DN100
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	36
	地面扫除口DN75
	个
	3.03
	
	
	
	
	

	37
	脚踏式开关阀门
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	38
	角型阀(带铜活)DN15
	个
	15.15
	
	
	
	
	

	39
	角型阀(带铜活)DN15
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	40
	瓷蹲式大便器水箱配件DN15
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	41
	水龙头DN20
	套
	4.02
	
	
	
	
	

	42
	醇酸磁漆
	kg
	20.416
	
	
	
	
	

	43
	醇酸调和漆
	kg
	12.075
	
	
	
	
	

	44
	醇酸防锈漆
	kg
	
	
	
	
	
	

	45
	红丹防锈漆
	kg
	
	
	
	
	
	

	46
	热镀锌钢管DN150
	m
	32.825
	
	
	
	
	

	47
	热镀锌钢管DN100
	m
	10.556
	
	
	
	
	

	48
	热镀锌钢管DN65
	m
	28.623
	
	
	
	
	

	49
	热镀锌钢管DN80
	m
	29.1305
	
	
	
	
	

	50
	镀锌钢管SC20
	m
	197.76
	
	
	
	
	

	51
	热镀锌钢管DN50
	m
	30.954
	
	
	
	
	

	52
	热镀锌钢管DN25
	m
	224.2155
	
	
	
	
	

	53
	热镀锌钢管DN32
	m
	135.876
	
	
	
	
	

	54
	热镀锌钢管DN40
	m
	56.9835
	
	
	
	
	

	55
	金属软管DN15
	条
	15.15
	
	
	
	
	

	56
	金属软管DN15
	条
	4.04
	
	
	
	
	

	57
	PP-R给水管材DE25
	m
	146.304
	
	
	
	
	

	58
	PP-R给水管材DE32
	m
	4.2672
	
	
	
	
	

	59
	PP-R给水管材DE40
	m
	
	
	
	
	
	

	60
	UPVC塑料排水管DN75
	m
	103.684
	
	
	
	
	

	61
	UPVC塑料排水管DN100
	m
	7.315
	
	
	
	
	

	62
	螺纹管件DN15
	个
	15.15
	
	
	
	
	

	63
	螺纹管件DN15
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	64
	室内镀锌钢管管件DN50
	个
	24.8864
	
	
	
	
	

	65
	室内镀锌钢管管件DN25
	个
	131.629
	
	
	
	
	

	66
	室内镀锌钢管管件DN32
	个
	92.8824
	
	
	
	
	

	67
	室内镀锌钢管管件DN40
	个
	48.8187
	
	
	
	
	

	68
	卡箍连接件(含胶圈)DN100
	套
	4
	
	
	
	
	

	69
	卡箍连接件(含胶圈)DN150
	套
	12
	
	
	
	
	

	70
	卡箍连接件(含胶圈)DN65
	套
	19.1667
	
	
	
	
	

	71
	卡箍连接件(含胶圈)DN80
	套
	16
	
	
	
	
	

	72
	室内镀锌钢管管件DN150
	套
	8.04
	
	
	
	
	

	73
	室内镀锌钢管管件DN65
	套
	6.03
	
	
	
	
	

	74
	室内镀锌钢管管件DN80
	套
	7.035
	
	
	
	
	

	75
	室内塑料排水管件DN75
	个
	93.633
	
	
	
	
	

	76
	室内塑料排水管件DN100
	个
	8.9012
	
	
	
	
	

	77
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE25
	个
	176.4
	
	
	
	
	

	78
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE32
	个
	4.5402
	
	
	
	
	

	79
	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DE40
	个
	
	
	
	
	
	

	80
	桥架侧向抗震支架QJ-300-T
	套
	5
	
	
	
	
	

	81
	桥架侧向抗震支架QJ-200-T
	套
	4
	
	
	
	
	

	82
	室内镀锌钢管管件DN100
	个
	1
	
	
	
	
	

	83
	截止阀DN25
	个
	1.01
	
	
	
	
	

	84
	截止阀DN20
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	85
	信号阀DN150
	个
	1
	
	
	
	
	

	86
	试水阀DN25
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	87
	截止阀DN25
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	88
	钢板平焊法兰DN150
	副
	2
	
	
	
	
	

	89
	洗手盆陶瓷
	套
	12.12
	
	
	
	
	

	90
	洗手盆(带搓板)陶瓷
	套
	1.01
	
	
	
	
	

	91
	脚踏式304不锈钢消毒洗手池1.5m*0.45m*1.1m高
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	92
	洗脸盆排水附件
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	93
	瓷蹲式大便器
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	94
	冲洗器DN32
	个
	2.02
	
	
	
	
	

	95
	室内消火栓DN65口径消火栓1个，φ19水枪1支，25m长衬胶水带1卷， DN25口径25m长消防软管卷盘1卷
	套
	2
	
	
	
	
	

	96
	水流指示器DN150
	个
	1
	
	
	
	
	

	97
	直立式喷头ZSTP15/68℃K=80
	个
	315.12
	
	
	
	
	

	98
	感烟探测器
	个
	49
	
	
	
	
	

	99
	编址型声光警报器
	个
	10
	
	
	
	
	

	100
	单输出模块
	个
	2
	
	
	
	
	

	101
	总线隔离模块
	个
	6
	
	
	
	
	

	102
	消防接线端子模块箱
	台
	1
	
	
	
	
	

	103
	编码型消火栓报警按钮
	个
	2
	
	
	
	
	

	104
	消防广播扬声器
	只
	13
	
	
	
	
	

	105
	防菌LED灯盘600*60058W
	套
	165.64
	
	
	
	
	

	106
	防菌LED灯盘300*30010W
	套
	4.04
	
	
	
	
	

	107
	消防应急照明灯7W
	套
	24.24
	
	
	
	
	

	108
	疏散出口标志灯1W
	套
	7.07
	
	
	
	
	

	109
	方向标志灯1W
	套
	14.14
	
	
	
	
	

	110
	多信息复合标志灯4W
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	111
	方向标志灯1W
	套
	2.02
	
	
	
	
	

	112
	一位单控大跷板开关10A 250V
	个
	6.12
	
	
	
	
	

	113
	二位单控大跷板开关10A 250V
	个
	21.42
	
	
	
	
	

	114
	三位单控大跷板开关10A 250V
	个
	8.16
	
	
	
	
	

	115
	四位单控大跷板开关10A 250V
	个
	1.02
	
	
	
	
	

	116
	TP电话信息点
	个
	5.05
	
	
	
	
	

	117
	带保护接点暗装插座250V10A
	个
	114.24
	
	
	
	
	

	118
	空调插座250V 16A
	个
	30.6
	
	
	
	
	

	119
	空气消毒机插座250V 16A
	个
	9.18
	
	
	
	
	

	120
	五孔安全型插座250V 10A
	个
	106.08
	
	
	
	
	

	121
	五孔安全型插座250V 16A
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	122
	透析机五孔安全型插座20A250V
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	123
	氧气口
	个
	53.04
	
	
	
	
	

	124
	绝缘电线WDZB-BYJ-2.5mm²
	m
	1701.7
	
	
	
	
	

	125
	绝缘电线WDZB-BYJ-4mm²
	m
	3581.22
	
	
	
	
	

	126
	绝缘电线NH-BYJ-2.5mm²
	m
	314.6
	
	
	
	
	

	127
	绝缘电线ZR-RYS-3X1.0
	m
	159.6
	
	
	
	
	

	128
	绝缘电线RYS-3X1.0
	m
	410.55
	
	
	
	
	

	129
	双绞线缆CAT6
	m
	3624.06
	
	
	
	
	

	130
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X2.5
	m
	212.76
	
	
	
	
	

	131
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X2.5
	m
	384.48
	
	
	
	
	

	132
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5
	m
	286.2
	
	
	
	
	

	133
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RYS-3X1.0
	m
	47.52
	
	
	
	
	

	134
	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RYS-3X1.0
	m
	101.52
	
	
	
	
	

	135
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm²
	m
	74.74
	
	
	
	
	

	136
	铜芯电缆WDZB-YJY-5*16mm²
	m
	112.11
	
	
	
	
	

	137
	铜芯电缆WDZB-YJY-5*10mm²
	m
	117.16
	
	
	
	
	

	138
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*16mm²
	m
	62.62
	
	
	
	
	

	139
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*10mm²
	m
	155.54
	
	
	
	
	

	140
	6芯室外多模光纤
	m
	43.86
	
	
	
	
	

	141
	电缆桥架300*150
	m
	
	
	
	
	
	

	142
	电缆桥架300*100
	m
	
	
	
	
	
	

	143
	电缆桥架200*100
	m
	
	
	
	
	
	

	144
	电缆桥架100*50
	m
	
	
	
	
	
	

	145
	电缆桥架100*100
	m
	
	
	
	
	
	

	146
	PVC难燃电线槽60*22
	m
	106.47
	
	
	
	
	

	147
	PVC难燃电线槽50*25
	m
	11.13
	
	
	
	
	

	148
	镀锌电线管JDG20
	m
	776.62
	
	
	
	
	

	149
	镀锌电线管JDG25
	m
	186.43
	
	
	
	
	

	150
	镀锌电线管JDG32
	m
	23.69
	
	
	
	
	

	151
	镀锌电线管JDG16
	m
	492.34
	
	
	
	
	

	152
	PVC难燃电线管PC20
	m
	741.301
	
	
	
	
	

	153
	PVC难燃电线管PC50
	m
	
	
	
	
	
	

	154
	接线盒
	个
	856.8
	
	
	
	
	

	155
	彩色固定半球摄像机
	台
	15
	
	
	
	
	

	156
	TD外网插座信息点
	个
	28.28
	
	
	
	
	

	157
	TO内网插座信息点
	个
	16.16
	
	
	
	
	

	158
	带电话插孔编码型手动报警按钮
	个
	10
	
	
	
	
	

	159
	48口交换机
	台
	2
	
	
	
	
	

	160
	POE24口交换机
	台
	1
	
	
	
	
	

	161
	排气扇10寸
	台
	5
	
	
	
	
	

	162
	无线WiFi接收器
	台
	12
	
	
	
	
	

	163
	AL7-5配电箱Pn=6.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	164
	AL7-6配电箱Pn=9.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	165
	AL7-7配电箱Pn=5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	166
	AP7-TX1、AP7-TX2、AP7-TX5、AP7-TX6配电箱Pn=20 KW
	台
	4
	
	
	
	
	

	167
	AP7-TX3配电箱Pn=22.5KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	168
	AP7-TX4配电箱Pn=25 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	169
	AP7-TX 7层透析设备配电箱Pn=150.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	170
	AP7配电箱Pn=106.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	171
	AP7-KT1空调配电箱Pn=22.80 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	172
	AP7-KT2空调配电箱Pn=18.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	173
	AL7-1配电箱Pn=5.00 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	174
	AL7-2配电箱Pn=4.7 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	175
	AL7-3配电箱Pn=6.5 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	176
	AL7-4配电箱Pn=28 KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	177
	弱电机柜
	个
	1
	
	
	
	
	

	178
	预拌水泥砂浆1:2.5
	m³
	
	
	
	
	
	

	179
	水管侧向抗震支架XF-DN65-T
	套
	
	
	
	
	
	

	180
	水管侧向抗震支架XF-DN100-T
	套
	
	
	
	
	
	

	181
	水管侧向抗震支架XF-DN150-T
	套
	
	
	
	
	
	

	182
	水管侧向抗震支架XF-DN80-T
	套
	
	
	
	
	
	

	183
	机上人工
	工日
	0.9102
	
	
	
	
	

	184
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	2.646
	
	
	
	
	

	185
	柴油(机械用)0#
	kg
	14.8336
	
	
	
	
	

	186
	电(机械用)
	kw ·h
	520.3345
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。











法定代表人身份证复印件










